Умови тендеру по

поточному ремонту (обслуговуванню) будівель та споруд

на ПрАТ «Карлсберг Україна»,

м. Львів, вул. Клепарівська, 18 впродовж 03.2026- 02.2027 років

Шановні пані і панове, пропонуємо Вам прийняти участь в тендері по проведенню поточного ремонту будівель та споруд у в 2026 році на ПАТ «Карлсберг Україна», м. Львів, вул. Клепарівська, 18.

Будівлі побудовані в 1900-2015 роках. Умови проведення робіт нормальні.

- Роботи виконувати зі згоди замовника, згідно виданого завдання або
дефектного акту.

- Роботи виконувати якісно, в короткий термін. Запропонувати гарантійний термін на виконані роботи.  Гарантійний термін бере відлік від дати підписання Акту виконаних робіт.

- Проведення будівельно-монтажних робіт не повинно перешкоджати
виконанню основних  функції підприємства.

- Розцінки на виконання робіт згідно програми АВК.

- Запропонувати конкурентний рівень націнки на матеріали.

- Запропонувати конкурентний рівень заробітної плати.

- При виконанні робіт дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та вимог техніки безпеки, як  згідно вимог законодавства так і внутрішніх .

- Основні вимоги, які пропонується зафіксувати в договорі:

Техніка безпеки.

  - ПІДРЯДНИК повинен надати діючі дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки, передбачені чинним законодавством України, а саме : дозвіл Держгірпромнагляду (Держпраці) на роботи на висоті понад 3м (висотні роботи) та роботи з обладнанням потужністю до 1000 вольт, декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки затверджену Держгірпромнаглядом для роботи на висоті до 3м та з обладнанням потужністю до  1000 вольт та Дозвіл на вогневі роботи.

  - ПІДРЯДНИК повинен надати наказ про призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт.

  - ПІДРЯДНИК повинен надати копії посвідчень про проведення навчання з охорони праці при виконанні висотних робіт, та копії сторінок журналу протоколів перевірки знань на кожну з осіб відповідальних за проведення робіт та контроль безпечного проведення даного виду робіт.

  - ПІДРЯДНИК повинен надати діючі протоколи перевірки електроінструменту, який використовуватиметься при проведенні робіт.

  - Підрядник повинен надати діючі медичні книжки на кожного працівника, залученого до виконання робіт.

  - Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, ПТЕ,ПБЕЕС, охорони праці, пожежної безпеки відповідно до діючих вимог а також нормативних актів.

  - Відповідальність за виконання заходів з охорони праці, ПТЕ,ПБЕЕС,  охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКа, призначених наказом.

  - Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКа необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

  - Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

  - Перед початком виконання робіт підвищеної небезпеки (роботи на висоті, висотні роботи, вогневі роботи (в т.ч. роботи з кутовими шліфувальними машинами) необхідно оформляти наряд-допуск на роботи підвищеної небезпеки або наряд-допуск на вогневі роботи.

  - Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

  - При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

  - На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

  - Всі працівники повинні бути забезпечені відповідним спецодягом з індентифікацією компанії-підрядника, безпечним взуттям та засобами індивідуального захисту.

  - Під час виконання робіт використовувати тільки сертифікований інструмент,

(ручний та електро-інструмент) сертифіковані допоміжні засоби (риштування, драбини,підмостки…).

  - Підрядник повинен надати Ліцензію на виконання будівельних робіт,, видане Державними органами влади.

  - Кошторисна зарплата не повинна перевищувати рівень кошторисної заробітньої плати , затвердженої Мінрегіонбудом на час підписання договору, та не повинна змінюватись на протязі терміну дії угоди.

  - Відтермінування оплати за виконані роботи –мін. 93 кал. дні.

  - У випадку необхідності виконання непрофільних робіт, підрядник зобовязується за погодженням з замовником задіювати субпідрядні організації. Відповідальність за якість виконаних робіт в даному випадку покладається на Генпідрядника.

У випадку Вашого позитивного рішення про участь у тендері просимо Вас сповістити про це не пізніше 10 лютого 2026 р. на електронну пошту: volodymyr.liteplo@carlsberg.ua.

За додатковою інформацією прошу звертатись до Головного інженера пана Олександра Юрійовича Купрейчука за телефоном +380 (67) 4142483, або електронною поштою: alexander.kupreychuk@carlsberg.ua..

З повагою, 							        26 січня 2026 року

О.Ю. Купрейчук

головний інженер